ООО «Тепловые машины»

Автоматические угольные блочно-модульные котельные. (383) 233-1917, termorobot.ru

Опросный лист								региональный дилер ________________________

для заказа БМК Терморобот					__________________________________________

1). Контактная информация

| Ответственное лицо |  |
| --- | --- |
| Предприятие / организация |  |
| Телефоны, e-mail |  |

2). Место и сроки поставки

| Населенный пункт Климатические условия | Минимальная температура – °С. Сейсмичность баллов |
| --- | --- |
| Отапливаемый объект (назначение котельной) |  |
| Срок поставки | ☐ 2026 ☐ 2027 |

3). Мощность и необходимая степень резервирования

| Присоединенная нагрузка | __________ ☐ МВт (☐ Гкал/час) |
| --- | --- |
| Установленная мощность | __________ ☐ МВт (☐ Гкал/час) = _______ × ___________ кВт |
| Необходимая степень резервирования | При отказе 1 котла котельная должна выдать: ☐ Не менее 100% требуемой мощности Не менее _________ % ☐ Резервирование не требуется (есть другой источник тепла) |

4). Дополнительная информация

| Требуются подсобные помещения | ☐ санузел ☐ диспетчерская (кабинет) ☐ бытовая комната ☐ склад запчастей ☐ отсек для резервного электрогенератора Для их размещения потребуется 1–2 дополнительных модуля! |
| --- | --- |
| Высота фундамента | ☐ 1,2 м; ☐ 1,5 м; ☐ 1,8 м; ________ м (в цену БМК не входит) |
| Требуются узлы | ☐ Коммерческого учета тепла ☐ Учета ХВС |

5). Режим работы отопительного контура

| Схема отопления | ☐ двухконтурная; ☐ одноконтурная (утечек и разбора воды нет) |
| --- | --- |
| Температурный график | ☐ 95/70ºС; ☐ 90/70ºС; Другой: _________ / _________ ºС Требуемый проток в системе теплоснабжения м3/ч |
| Давление теплоносителя | На подаче _________ кгс/см2, в обратке _________ кгс/см2 |

6). Горячее водоснабжение (ГВС)

| Характеристики контура ГВС | _________ ☐ МВт (☐ Гкал/час) ☐ ГВС должно быть летом Расход воды: пиковый ________ м3/ч; средний ________ м3/сут ☐ 2-трубная схема (горячую воду разбирают из системы отопления) ☐ 4-трубная схема (оборудование ГВС находится в котельной) |
| --- | --- |

7). Узел подпитки и хим. водоподготовки (ХВП)

| Давление в водопроводе | __________ кгс/см2 ☐ Вода привозная |
| --- | --- |
| Качество воды Вышлите протокол анализа! | ☐ Водоподготовка не требуется (ХВП организована в ИТП объекта) ☐ Нужна система дозирования реагентов (АСДР) и реагенты ☐ Нужна установка умягчения (будет разбор воды на цели ГВС) Для размещения систем ХВП может потребоваться доп. модуль! |
| Производительность ХВП | Пиковый разбор воды _________ м3/ч; средний _________ м3/сут |
| Требуется запас подготовленной воды | Пластиковый бак объемом: ☐ 1 м3, ☐ 2 м3, ☐ 5 м3, ☐ 10 м3 Для установки бака может потребоваться дополнительный модуль! |

8). Топливо

| Основной вид топлива и его характеристики Вышлите протокол анализа! | ☐ Каменный уголь марки ___________ ☐ Бурый уголь Разрез / шахта Фракция 6–50 мм (ОМС), содержание штыба/пыли не более 15% Низшая теплота сгорания ккал/кг, зольность % ☐ Пеллеты древесные (угольная и пеллетная горелки различаются) |
| --- | --- |
| Способ загрузки топлива в бункеры котельной | ☐ фронтальным автопогрузчиком (топливо россыпью); ☐ бортовым краном (топливо расфасовано); Встроенной кран-балкой (из биг-бэгов объемом до 1,6 м3): ☐ вылет монорельса 6+6 м (можно складировать до 20 биг-бэгов); ☐ вылет монорельса 6 м (только прямая загрузка с автомобиля). |

9). Удаление золы

| Золоудаление | ☐ требуется дополнительный комплект зольников |
| --- | --- |

10). Удаление и очистка дымовых газов

| Индивидуальные (по числу котлов) дымовые трубы | Высотой ☐ 12 м ☐ 15 м ☐ 18 м с отдельно стоящей мачтой ☐ высотой 6 м (10 м от земли) с крышными фермами |
| --- | --- |
| Очистка дымовых газов | ☐ Требуются индивидуальные циклонные фильтры |

Примечания